## Feuille1
Aide au calcul relatif à l'aménagement d'une passerelle sur poutres existantes : renforcements nécessaires ?
( les appellations 'b' et 'f' proviennent de la question d'un éventuel besoin de renforcement de poutres 'b'ois' existntes par renforcements d'éléments en 'f'er )

( SI, et g =	10	)	2	Poutre(s) existante(s) 'b'
		composée(s) de					poutrelle f
Composition	Plancher	Poutre 'b'	Poutrelle(s) additionnelles ('f') /Poutrelle (b)				~ fer type i ~	(ep=largeur/2 pour section rectangle pleine)
Quantité	/	/	1				100,0	hauteur (mm)
Géométries					55,0	largeur (mm)
largeur	1,24	0,105	/				4,5	ep. âme (mm)
'Longueur'	4,3	0,16	/				7,6	ep. semelle (mm)
ep (cf Mvolmq)	0,02	/	/				1807201,31	IG axe fort (pondéré -10%)
IG	/	35,84E-6	1,81E-6				1212,55	section
section	24,8E-3	16,8E-3	1,21E-3
					UPE		Épaisseur
Matériaux	344	(kg…)					Hauteur	Largeur	Âme	Aile
Masse volmq	3225,8065	550	7850				160	70	5,5	9,5
E b, f	/	10E+9	210E+9				140	65	5	9
sigma max	/	30	200	. N/mm²			120	60	5	8
					100	55	4,5	7,5
Exploitation	1500	N/m²					80	50	4	7
Charges linéiques "p" par poutre
50	450	92,4	95,1852	930			Cornière	?
coeffs	1,35	1,35	1,35	1,5			Hauteur	Largeur	ep. H	ep. L

POUTRE existante ('b')

. 'y' (ELS)	y = 5/384 *p *L⁴ /E /IG < ymax
pb =	1472,4		yb (mm) =	18	soit 1/	235
. sigma (ELU) < Mf / (Igz / v) , avec Mf, moment de flexion = p * L² / 8
pb =	2127,24	Mf b	4916,5835	sigma b =	11	N/mm²	VRAI
	perçage Ø	12	S /(S – sØ)	1,2791	14	"	VRAI
			Kt	3	32,9	"	FAUX	(pas sûr de la pertinence)

Attention : penser à intégrer une vérification au cisaillement

Ensuite il y a les critères de confort : fréquence propre (…) et la souplesse c'est à dire l'enfoncement sous une charge ponctuelle, qui ne devrait pas dépasser 3 mm/KN, mais le confort est plutôt vers 1.5
1000	N centrée	Y =	F *L³ /48 /E /IG
		yb =	4,6216

POUTRE renforcée (composite)

. 'Y' (ELS)
Soit YB = YF (la flèche Y de la poutre composite est la même que chacun de ses composants)
et IGh = Inertie homogénéisée de la poutre composite = IGb /(Ef /Eb) +IGf =					3,51E-6
=> Y = YB = YF = 5/384 *pB *L⁴ /Eb /IGh = 5/384 *pF *L⁴ /Ef /IGh					=> pF /pB = Ef /Eb
avec p = pB +pF ( la charge 'p' reprise d'une part par la poutrelle 'B' et d'autre par la poutrelle 'F')
=> pB = (p -pB) *Eb /Ef		=> pB = p * Eb/Ef /(1 +Eb/Ef)
p =	1567,5852	pB =	71,2539	(donc pF =	1496,3313	Y (mm) =	9	soit 1/	476

Attention : penser à intégrer une vérification au cisaillement (ancrage du renfort à la poutre existante seulement ou au support (mur porteur) aussi ?)

. sigma (ELU) < Mf / (Igz / v) , avec Mf, moment de flexion = p * L² / 8
p =	2255,74	pB =	102,5336	Mf B =	236,9809	sigma B =	5,4	N/mm²	VRAI
		pF =	2153,2064	Mf F =	4976,5982	sigma F =	70,8	"	VRAI
			perçage Ø	12	S /(S – sØ)	1,2791	90,6	" (σf)	VRAI
					Kt	3	212,4	" (σf)	FAUX	(pas sûr de la pertinence)
(confort)
1000	N centrée	Y =	F *L³ /48 /E /IG
45,4545			2,1427
954,5455			2,1427

Le module d'élasticité du bois est potentiellement très mal connu. Mis à part la question de l'hétérogénéité du matériau, il existe un effet de fluage qui équivaut à un module plus faible que celui nominal, vis à vis des charges permanentes.
L'eurocode a donné 3 coefficients selon 3 natures de locaux 0.6 sec 0.8 humide abrité et 2 en extérieur. Soit une multiplication des flèches sous charges permanentes de 1.6, 1.8 ou 3. Et 1 de plus si le bois est très humide !
Les règles CB 71 voulaient serrer de plus près la réalité, en définissant des coefficients dépendant de l'humidité de l'ambiance et du taux de travail en flexion du bois. C'était logique, mais assez difficile à appliquer en fonction de la "réalité", d'autant que dans certains cas ça conduisait à des coef très élevés, de 4 ou plus. L'EC a simplifié la vie des projeteurs.
=> ici, considéré un bois ancien, très sec, ayant fini son fluage et mis en ambiance sèche (donc effet fluage nul, et section sans changement par variations d'humidité ambiante)