## Feuille1
		TABLEAU ÉLECTRIQUE N°1 (RdC) établi le : 2 déc 2018
							modules

							à voir
							Disjoncteur général : 45 A
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13				1 et 2	Disjoncteur 45 (à changer)	changer pour 25 ou 32
		Dis / -jonc / -teur				Disjoncteur / Différentiel / 30 mA					Pro- / -gra- / ma- / -teur				T / Ch / Enf / 230		T / Appl / Sam / 230		Disj		Disj		Disj		Fus				3,4 et 5	Disjoncteur différentiel 30 mA
							6 et 7	Programmateur horaire : chauffage ? Éclairage chambre enfant ?
							8 et 9	Télérupteur 230 V : éclairage chambre enfants / Appliques salle à manger	vérifier protection
							10	Disjoncteur 16A : chauffage ?
							11	Disjoncteur 16A : chauffage salle à manger + entrée (porte sam)
							12	Disjoncteur 16 A : jardin !
							13	Fusible : Ordinateur, multimédia salle à manger + vers : 26
		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26				14 et 15
		Fus		Fus		Disj		Disj		Fus		Fus		O / O		Fus		Fus		Disj		Fus		Fus		T				16 et 17	16 : prise escalier ; + ? / 17 : prises « ordinaires » (en haut) salle à manger+angle entrée
							18 et 19	18 : / 19 : éclairage salle à manger par les prises (vertes)+plafonnier
							20	Fusibles verre : Supérieur : / : Inférieur : minuterie entrée maison	À vérifier
							21 et 22
							23
							24 et 25
							26	Télérupteur 12 V (prévu pour sam???)
		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39				27	Télérupteur non cablé (prévu pour sam???)
		T		Relais / + / Minut				R ?		min		pré / A / Vis		R / 12 / V		min		min		pré / A / Vis		min		T		Disj				28+29
							30+31+32
							33+35 / +36	minuterie entrée jardin
							34	minuterie entrée maison
							37	minuterie pour ? Non raccordé
							38	Télérupteur 12 V (prévu pour salon ? )
							39	disjoncteur salon ?

							Identification des gaines : face tableau ; de gauche à droite
							le long de cloison : vers tableau élec n°2 au premier (à partir de boite : « ARRIVÉE DU TRI »
Identification des cables blancs / A : sans gaine ? Vient du salon : entrée ? / B : dans / C : / D : nu ; sam / E : / F : dans G3 – non cablés / G : dans G9 – non cablés / H : ? / I : dans Gverte (buanderie) / Borniers : / Blancs : Noirs : / 1 1 : / 2 : 2 : / 3 : 3 : / 4 : 4 : / 5 : / 6 : / 7 : blanc (sam) + rouge (ph) fil inférieur de carte électronique entrée ?							en dessous : / G1 : tri-phasé ; vers tableau élec. 1 étage / G2 : vers sam ; / G3 : vers sam ; contient F / G4 : vers sam ; / G5 : vers sam ; / G6 : / En oblique vers la droite : / G7 : / G8 : / G9 : / A l’horizontale : / Sans gaine ; arrivée sur carte éléctronique / G10 : / G11 : trio fin + 2 N (salon ? Pour T ? ) / G12 : escalier / G13 : grenier ? Erreur : vers sam avec cable blanc B / En oblique : / G14 en continuité de G8 pour PC, onduleur ? / G15 avec chauffage ? Chambre enfants ? / G16 : commandes éclairage chambre enfants / G17 : pilier 1 entre les 2 chambres + placard N ? / Gverte : 40 mm : de buanderie : / Arrivée du tri-phasé sur boitier dérivation / + avec -entre autre- commande EJP

		Borniers blancs
			1	pontage :
			2
			3	pontage : transp vers (bornierNoir1)
			4
		Borniers noirs :
			1 : transp de A + transp de 4 blanc ++jaune de B
			2 : brun de A +Noir (module 30-broche2) ++ brun de B
			3 : transp vers minuterie 28-29
			4
			5
			6 : blanc de D + rouge (ph) de carte électroniq 5° fil					blanc débranc
			7 : bleu de D

		Hors borniers
			A : blanc vers 1 minut (module 29)
			D : orange vers domino pour commande minut 34 : hall

				1	brun
				2	rouge
				3	orange
				4	jaune
				5	vert
				6	bleu
				7	violet
				8	gris
				9	blanc