## Feuil1
INFORMATIONS REGLAGES ADOUSCISSEUR BASE SUR :
Dimenssionner ou Caliber son adoucisseur
VAL STD | Valeurs CE (cpacite d'echange)
| Sel (G) | TH°/M3 | Resine (L)
| 120 | 4 | 1
| 150 | 5 | 1
| 180 | 6 | 1
Capacité d'echange adoucissuer
Adoucisseur (L) | CE | CE /adoucisseur
20 | 4 | 80
| 5 | 100 |  | DURETE DE VOTRE EAU
| 6 | 120 |  | 32
Quantité de Sel necessaire a la RG / Adoucisseur
Multiplier le poids de sel correspondant au °TH /m3 par le nombre de litres de résines, soit 20L
Adoucisseur (L) | Sel (G) | TH°/M3 | Quantité (Kg)
20 | 120 | 4 | 2.4
| 150 | 5 | 3
| 180 | 6 | 3.6
Calculer le nombre de jours entre deux RG
diviser la CE de l’adoucisseur choisi par le °TH du lieu de votre lieu de résidence
diviser ce résultat par la valeur (en m3) de votre consommation journalière.
Le résultat définit le nombre de jours entre deux RG
Exemple : un adoucisseur de 20 litres (CE de 6 ) a adouci chaque jour 0,45 m3 d’eau dure à 32°TH
CALCUL D'ETUDE PERSONNALISE
CE Ad | 120 | TH Dure | 32 | CE Ad/ThD | 3.75
Cons/An (M3) | 164 | Cons/Jour (M3) | 0.45 | Ratio | 8.3333
Inteval regeneration (Jours) -1 tampon |  |  | 7.33
Calcul du nombre de jours entre deux RG, avec les 3 valeurs de la CE des 10 litres de résines cité ci-dessus
REGENERATION CHRONOMETRIQUE : intervalle en jour entre deux RG (adoucisseur chronométrique) ;
CE 120°TH / m3 divisé par 32 ° TH = 3 divisé par 0,45 m3 = 4jours
CE Ad | 120 | TH Dure | 32 | CE Ad/ThD | 3.75
Cons/An (M3) | 164.25 | Cons/Jour (M3) | 0.45 | Ratio | 8.3333
Retirer une journée tampon : pour respecter le principe de précaution, dans le cas général, imaginez que vous ayez consommé légèrement plus d’eau que prévue
CE Ad | 120 | TH Dure | 32 | CE Ad/ThD | 3.75 | -1Jour Tampon
Cons/An (M3) | 164.25 | Cons/Jour (M3) | 0.45 | Ratio | 8.3333 | 7.3333
ADOUCISSEUR VOLUMETRIQUE : Nombre de litres consommés entre 2 genererations
pour connaître le volume d’eau en litres entre deux RG, il suffit de multiplier la consommation journalière,si l’adoucisseur est électronique ou hydraulique).
0,45 m3, par le nombre de jours entre deux RG : soit 450 litres x 7,33 jours = 3,2985 litres (valeur à afficher sur votre compteur mécanique ou à paramétrer
CE Ad | 120 | TH Dure | 32 | CE Ad/ThD | 3.75 | -1Jour Tampon | Volume entre 2 RG
Cons/An (M3) | 164.25 | Cons/Jour (M3) | 0.45 | Ratio | 8.3333 | 7.3333 | 3300
la consommation de sel par RG sera de 3,6 kg
se référer au tableau 1 et ensuite se référer à votre calcul pour un 10 litres, à partir de la valeur de CE, soit 60°TH/m3
Pour 120° TH/m3 le sel consommé est de (180 x 20) = 3,6 kg