## New
Circuit | Ancien Nommage interne | Ancien nom | Type | Phase | Ampérage | Nom | Statut | Notes
Démonté |  | C | Prises |  | 32 | Prise plaque | Démonté
Démonté |  | N | Eclairage |  | 10 | Eclairage salon, SAM, cuisine, bureau, wc + extérieur | Démonté
Démonté |  | O | appareil |  | 2 | Sonnerie | Démonté
Démonté |  | P | Prise |  | 16 | Prises salon, terasse, bureau, hall | Démonté
Démonté |  | Q | Prise |  | 16 | Prise cuisine (plan de travail) | Démonté
Démonté |  | 1 | diff |  | Diff300 | général | Démonté
Démonté |  | 2 | diff |  | Diff30 | buanderie (H/I/J) | Démonté
Démonté |  | 3 | diff |  | Diff30 | SDB & SDD (F/G) | Démonté
A | A/S | G | appareil | L1 | 16 | Alarme | OK/reuse
B | B/1 | A | Prises | L2 | 16 | Prise garage tableau | OK/reuse
C | C/2 | B | Prises | L3 | 16 | Prise chauffage | OK/reuse
D | D/4 | D | Mixte | L1 | 16 | Eclairage et prise double garage | OK/reuse
E | E/5 | E | Mixte | L2 | 16 | Prises et eclairages grenier | OK/reuse
F | F/6 |  | Eclairage | L3 | 16 | Lampes extérieurs | OK/new | Anciennement avec garage?
G | G/T | K | Eclairage | L1 | 10 | Hall & cage escalier | OK/reuse | 3 interrupteurs: 1 nouveau (près porte cuisine), 1 existant près porte entrée, 1 existant au 1er étage (encore en fonction). Tous les anciens interrupteurs/fils bien démontés?
H | H | F | Mixte | L2 | 16 | prise et éclairage SDB & SDD | OK/reuse
I | I |  | Mixte | L1 | 16+16 | Coffret jardin prises + éclairage | OK/reuse
J | J/7 | H | Mixte | L2 | 16 | Eclairage buanderie + 1 prise | OK/reuse
K | K/8 | I | Prise | L3 | 16 | Prise gauche buanderie | OK/reuse
L | L/9 | J | Prise | L1 | 16 | Lave-linge (anciennement aussi Lave-vaisselle) | OK/reuse | Ré-utilisé pour LV et maintenir la prise LL. Partie Lave-vaisselle correctement démontée ou écrasée sous la chape?
M | M/12 | M | Prise | L3 | 16 | Prises chambres 1, 2, 3, 4 | OK/reuse
N | N/11 | L | Mixte | L2 | 16 | Eclairage chambres 1, 2, 3 et prise hall 1er étage | OK/reuse
O | N/VA | OND | appareil | L1 | 16 | Onduleur panneaux solaires | OK/reuse
Q | O | Nouveau | Prises | L1 | 16 | Prises salon/SAM | OK/new
R | P | Nouveau | Eclairage | L2 | 16 | Eclairage cuisine/sam/salon/WC + spot extérieur porte | OK/new
S | Q | Nouveau | Mixte | L3 | 16 | Frigo + ilot + spots cuisine | OK/new
T | R | Nouveau | Prise | L1 | 16 | Lave-vaisselle | OK/new
U | S | Nouveau | Prise | L2 | 16 | Four | OK/new
V | T | Nouveau | Prise | L3 | 16 | micro-onde | OK/new
W | U | Nouveau | Prise | L1 | 16 | Hotte | OK/new
X | V | Nouveau | Eclairage | L2 | 16 | Spots extérieurs NEW | OK/new
Y |  | Nouveau |  | L3 | 16 | Réserve | OK/new
1 | X | Nouveau | diff | 3P | Diff300 | DIFF général 300mA | OK/new
2 | Y | Nouveau | diff | 3P | Diff30 | DIFF général 30mA | OK/new | Pourquoi toute l'installation et pas juste les pièces d'eau??
Z | Z | Nouveau | Prises | 3P |  | Prise 5P nouvelle plaque | OK/new

## Couleur fils
Disj | Circuit | fil 1 | fil 2 | fil 3 | Utilisation connue | Charge connue
|  | couleur | couleur | couleur
A | L1 | noir |  |  | Alarme
A | Neutre | bleu
B | L2 | brun |  |  | Prise garage tableau
B | Neutre | bleu
C | L3 | noir |  |  | Prise chauffage
C | Neutre | bleu
D | L1 | noir | noir |  | Eclairage et prise double garage
D | Neutre | bleu | bleu
E | L2 | noir | brun |  | Prises et eclairages grenier
E | Neutre | bleu | bleu
F | L3 | noir |  |  | Eclairage extérieur avant
F | Neutre | bleu
G | L1 | brun |  |  | Hall & cage escalier
G | Neutre | bleu
H | L2 | rouge |  |  | prise et éclairage SDB & SDD
H | Neutre | bleu
I | L1 | brun |  |  | Coffret jardin prises + éclairage
I | Neutre | bleu
J | L2 | noir |  |  | Eclairage buanderie + 1 prise
J | Neutre | bleu
K | L3 | noir |  |  | Prise gauche buanderie
K | Neutre | bleu
L | L1 | noir |  |  | Lave-linge (anciennement aussi Lave-vaisselle)
L | Neutre | bleu
M | L2 | noir |  |  | Prises chambres 1, 2, 3, 4
M | Neutre | rouge
N | L3 | rouge |  |  | Eclairage chambres 1, 2, 3 et prise hall 1er étage
N | Neutre | bleu
O | L1 | brun |  |  | Onduleur panneaux solaires
O | Neutre | bleu
Q | L1 | brun |  |  | Prises salon/SAM
Q | Neutre | bleu
R | L2 | brun |  |  | Eclairage cuisine/sam/salon/WC + spot extérieur porte
R | Neutre | bleu
S | L3 | brun |  |  | Frigo + ilot + spots cuisine
S | Neutre | bleu
T | L1 | brun |  |  | Lave-vaisselle
T | Neutre | bleu
U | L2 | brun |  |  | Four
U | Neutre | bleu
V | L3 | brun |  |  | micro-onde
V | Neutre | bleu
W | L1 | brun |  |  | Hotte
W | Neutre | bleu
X | L2 | brun |  |  | Spots extérieurs terasse
X | Neutre | bleu
Y | L3 | brun |  |  | Réserve
Y | Neutre | bleu
1 | L1 | brun | noir |  | DIFF général 300mA
1 | L2 | noir | noir
1 | L3 | gris | noir
1 | Neutre | Bleu | bleu
2 | L1 | noir | brun |  | DIFF général 30mA
2 | L2 | noir | brun
2 | L3 | noir | rouge
2 | Neutre | bleu | Bleu
Z | L1 | brun | brun |  | Prise 5P nouvelle plaque
Z | L2 | noir | noir
Z | L3 | gris | rouge
Z | Neutre | bleu | bleu

## Avant chantier
Identifiant | Type | Ampérage | Nom | Statut | Notes chantier
A | Prises | 16 | Prise garage tableau | OK | -
B | Prises | 16 | Prise chauffage | OK | -
C | Prises | 32 | Prise taque | OFF | A démolir/remplacer
D | Mixte | 16 | Eclairage et prise double garage | OK | -
E | Mixte | 16 | Prises et eclairages grenier | OK | -
F | Mixte | 16 | Prises buanderies, prise et éclairage SDB & SDD | OK | -
G | appareil | 6 | Alarme | OK | -
H | Mixte | 16 | Eclairage buanderie + 1 prise | OK | -
I | Prise | 16 | Prise gauche buanderie | OK | -
J | Prise | 16 | Lave-vaisselle + lave-linge | OFF | Garder prise LL!
K | Eclairage | 10 | Hall & cage escalier | ON | 3 interrupteurs: 1 nouveau (près porte cuisine), 1 existant près porte entrée, 1 existant au 1er étage (encore en fonction).
L | Mixte | 16 | Eclairage chambres 1, 2, 3 et prise hall 1er étage | OK | -
M | Prise | 16 | Prises chambres 1, 2, 3, 4 | OK | -
N | Eclairage | 10 | Eclairage salon, SAM, cuisine, bureau, wc + extérieur? | OFF | A démolir/remplacer
O | appareil | 2 | Sonnerie | ON | Démoli pendant chantier - sera remplacé par une sonnette sur 220V, prise supplémentaire
P | Prise | 16 | Prises salon, terasse, bureau, hall | OFF | A démolir/remplacer
Q | Prise | 16 | Prise cuisine (plan de travail) | OFF | A démolir/remplacer
OND | appareil | 16 | Onduleur panneaux solaires | OK | -
1 | diff | Diff300 | général | OK | -
2 | diff | Diff30 | buanderie (H/I/J) | OK | -
3 | diff | Diff30 | SDB & SDD (F/G) | OK | -
|  |  | borne de recharge | OK | -