## CTN1 68K 5°C à 40°C
degé C
Ln(Ratio1)
CALIBRATION CTN1
gamme 5 à 40°C

## Relevés CTN1 CTN2 68K
maj: 22 /12/96 | [6 empty] | ln(ratio) | degré |  |  | ETALONNAGE DU 26/12/96 avec T° ambiante
Relevé avec programme 2CTN68K.exe option calibration : 2CTN68K CALIBRATION | [5 empty] | CTN1 | -0.5 | 5.8034 | CTN1 | 0.326 | -1.1209 | 13.8779
résultats obtenus: | Degres CTN1 = 0.8163x3 + 4.0858x2 - 7.5984x + 1.0848 |  |  |  |  | CTN2 | -2.119 | 30.5172 | CTN2 | 0.38 | -0.96758 | 13.9362 |  |  |  |  | fait 30/12/96
| Degres CTN2 = -0.1398x3 - 1.5812x2 - 18.506x - 2.9273 | [15 empty] | -8.5395x3 - 21.972x2 - 31.457x - 5.8019
[9 empty] | Deg | Ratio 1 | Ratio2 |  | Ln(Ratio1) | Degre CTN1 | Ln(Ratio2) | Degre | Ln(Ratio1) | Deg | Ratio 1
| CTN1 |  | CTN2 |  | COUNTS |  | RATIO |  | 0.2 | 0.80589 | 0.9154 |  | -0.2158 | 0.2 | -0.088394 | 0.2 | -0.065285 | -3.9 | 0.9368
| Ln(Ratio 1) | Degrés | LN(Ratio2) | Degrés | Ctn1C | Ctn2C | Ctn1R | Ctn2R | 0.7 | 0.78267 | 0.88964 |  | -0.24504 | 0.7 | -0.11694 | 0.7 | -0.07591 | -3.5 | 0.9269
| -0.41942 | 1.5 | -0.26423 | 1.5 | 137610 | 158215 | 0.65743 | 0.7678 | 0.8 | 0.77723 | 0.88353 |  | -0.25202 | 0.8 | -0.12383 | 0.8 | -0.2158 | 0.2 | 0.80589
| -0.41936 | 2.1 | -0.26506 | 2.1 | 137520 | 158077 | 0.65747 | 0.76716 | 0.9 | 0.7744 | 0.8813 |  | -0.25567 | 0.9 | -0.12636 | 0.9 | -0.24504 | 0.7 | 0.78267
| -0.42785 | 2.2 | -0.41885 | 2.2 | 139275 | 140200 | 0.65191 | 0.6578 | 13.7848 | 0.32567 | 0.37986 |  | -1.1219 | 13.7848 | -0.96795 | 13.7848 | -0.25202 | 0.8 | 0.77723
| -0.42179 | 2.3 | -0.40152 | 2.3 | 140028 | 142520 | 0.65587 | 0.6693 | 13.8 | 0.32637 | 0.38047 |  | -1.1197 | 13.8 | -0.96636 | 13.8 | -0.25567 | 0.9 | 0.7744
| -0.42015 | 2.4 | -0.39507 | 2.4 | 140202 | 143450 | 0.65695 | 0.67363 | 13.8107 | 0.32638 | 0.38157 |  | -1.1197 | 13.8107 | -0.96347 | 13.8107 | -1.1219 | 13.7848 | 0.32567
| -0.41779 | 2.6 | -0.38155 | 2.6 | 140560 | 145213 | 0.6585 | 0.6828 | 13.8133 | 0.32662 | 0.38151 |  | -1.119 | 13.8133 | -0.96361 | 13.8133 | -1.1197 | 13.8 | 0.32637
| -0.41673 | 3 | -0.37309 | 3 | 136277 | 141700 | 0.6592 | 0.6886 | 13.8204 | 0.32715 | 0.38151 |  | -1.1173 | 13.8204 | -0.96361 | 13.8204 | -1.119 | 13.8133 | 0.32662
| -0.42757 | 3.1 | -0.2734 | 3.1 | 136009 | 155860 | 0.65209 | 0.76079 | 13.8214 | 0.32685 | 0.38203 |  | -1.1182 | 13.8214 | -0.96227 | 13.8214 | -1.1173 | 13.8204 | 0.32715
| -0.42027 | 3.3 | -0.37333 | 3.3 | 145848 | 141680 | 0.65687 | 0.68844 | 13.8296 | 0.32758 | 0.38189 |  | -1.116 | 13.8296 | -0.96263 | 13.8296 | -1.116 | 13.8296 | 0.32758
| -0.42205 | 3.5 | -0.37513 | 3.5 | 135705 | 141577 | 0.6557 | 0.6872 | 13.8302 | 0.32722 | 0.38243 |  | -1.1171 | 13.8302 | -0.9612 | 13.8302 | -1.1219 | 13.9 | 0.32567
| -0.425 | 3.9 | -0.37834 | 3.9 | 135204 | 141055 | 0.65377 | 0.685 | 13.8318 | 0.32737 | 0.3824 |  | -1.1167 | 13.8318 | -0.9613 | 13.8318 | -1.1313 | 14 | 0.32261
| -0.42914 | 4.2 | -0.38435 | 4.2 | 136226 | 141784 | 0.65107 | 0.68089 | 13.9 | 0.32437 | 0.37816 |  | -1.1259 | 13.9 | -0.97244 | 13.9 | -1.1381 | 14.1 | 0.32043
| -0.43063 | 4.4 | -0.38684 | 4.4 | 136090 | 141541 | 0.6501 | 0.6792 | 13.9 | 0.32567 | 0.37986 |  | -1.1219 | 13.9 | -0.96795 | 13.9 | -1.1424 | 14.3 | 0.31904
| -0.43416 | 4.7 | -0.39408 | 4.7 | 135564 | 140584 | 0.64781 | 0.6743 | 14 | 0.32261 | 0.37527 |  | -1.1313 | 14 | -0.98011 | 14 | -1.1568 | 14.4 | 0.3145
| -0.43649 | 4.9 | -0.3962 | 4.9 | 135320 | 140254 | 0.6463 | 0.67287 | 14.1 | 0.32043 | 0.37194 |  | -1.1381 | 14.1 | -0.98902 | 14.1 | -1.1648 | 14.5 | 0.31198
| -0.43728 | 5 | -0.39735 | 5 | 135160 | 140070 | 0.64579 | 0.6721 | 14.1 | 0.32162 | 0.37948 |  | -1.1344 | 14.1 | -0.96896 | 14.1 | -1.1622 | 14.6 | 0.3128
| -0.44044 | 5.1 | -0.4003 | 5.1 | 134680 | 139650 | 0.64375 | 0.67012 | 14.1 | 0.32043 | 0.37194 |  | -1.1381 | 14.1 | -0.98902 | 14.1 | -1.1887 | 14.7 | 0.30461
| -0.44499 | 5.2 | -0.40372 | 5.2 | 134297 | 139330 | 0.64083 | 0.66783 | 14.3 | 0.31904 | 0.36998 |  | -1.1424 | 14.3 | -0.9943 | 14.3 | -1.1739 | 14.8 | 0.30915
| -0.4466 | 5.3 | -0.40549 | 5.3 | 134057 | 139051 | 0.6398 | 0.66665 | 14.3 | 0.31904 | 0.36998 |  | -1.1424 | 14.3 | -0.9943 | 14.3 | -1.1903 | 15 | 0.30414
| -0.45034 | 5.4 | -0.40925 | 5.4 | 133530 | 138520 | 0.63741 | 0.66415 | 14.4 | 0.3145 | 0.3649 |  | -1.1568 | 14.4 | -1.0081 | 14.4 | -1.1985 | 15.1047 | 0.30163
| -0.83165 | 10.3 | -0.64432 | 10.3 | 94113 | 109132 | 0.43533 | 0.52502 | 14.4 | 0.3145 | 0.3649 |  | -1.1568 | 14.4 | -1.0081 | 14.4 | -1.2075 | 15.2 | 0.29893
| -0.91041 | 11 | -0.75404 | 11 | 89230 | 101891 | 0.40236 | 0.47046 | 14.5 | 0.31198 | 0.36159 |  | -1.1648 | 14.5 | -1.0172 | 14.5 | -1.2109 | 15.3 | 0.29794
| -1.0304 | 12.3 | -0.81574 | 12.3 | 80640 | 92900 | 0.35686 | 0.44231 | 14.5 | 0.31198 | 0.36159 |  | -1.1648 | 14.5 | -1.0172 | 14.5 | -1.2214 | 15.4 | 0.29482
| -1.0487 | 12.4 | -0.98865 | 12.4 | 70610 | 83800 | 0.30002 | 0.37208 | 14.6 | 0.31415 | 0.37394 |  | -1.1579 | 14.6 | -0.98367 | 14.6 | -1.2383 | 15.6 | 0.28989
| -1.0671 | 12.7 | -0.90614 | 12.7 | 78540 | 89684 | 0.34401 | 0.40408 | 14.6 | 0.3128 | 0.37184 |  | -1.1622 | 14.6 | -0.98929 | 14.6 | -1.2505 | 15.8 | 0.28635
| -1.12 | 13.4 | -1.005 | 13.4 | 71588 | 82700 | 0.30663 | 0.36604 | 14.7 | 0.30461 | 0.35429 |  | -1.1887 | 14.7 | -1.0377 | 14.7 | -1.2512 | 15.9 | 0.28615
| -1.1789 | 13.7 | -1.0058 | 13.7 | 71740 | 82610 | 0.30762 | 0.36574 | 14.7 | 0.311 | 0.36977 |  | -1.168 | 14.7 | -0.99488 | 14.7
| -1.1647 | 13.8 | -0.99943 | 13.8 | 72500 | 83120 | 0.31201 | 0.36809 | 14.7 | 0.30461 | 0.35429 |  | -1.1887 | 14.7 | -1.0377 | 14.7
| -1.1804 | 14.2 | -1.012 | 14.2 | 71580 | 82130 | 0.30716 | 0.36349 | 14.8 | 0.30915 | 0.36759 |  | -1.1739 | 14.8 | -1.0008 | 14.8
| -1.2044 | 14.6 | -1.0387 | 14.6 | 70070 | 80182 | 0.29987 | 0.35392 | 15 | 0.30414 | 0.36223 |  | -1.1903 | 15 | -1.0155 | 15
| -1.243 | 15.7 | -1.0779 | 15.7 | 67650 | 77251 | 0.28853 | 0.34032 | 15.0458 | 0.30285 | 0.36077 |  | -1.1945 | 15.0458 | -1.0195 | 15.0458
| -1.3312 | 16.7 | -1.1662 | 16.7 | 63480 | 72360 | 0.26417 | 0.31154 | 15.0949 | 0.30184 | 0.3586 |  | -1.1979 | 15.0949 | -1.0255 | 15.0949
| -1.485 | 18.82 | -1.2931 | 19.6 | 55870 | 64540 | 0.2265 | 0.27441 | 15.1047 | 0.30163 | 0.35818 |  | -1.1985 | 15.1047 | -1.0267 | 15.1047
| -1.5789 | 19.7 | -1.4406 | 19.7 | 52896 | 58911 | 0.2062 | 0.23679 | 15.1244 | 0.30147 | 0.35693 |  | -1.1991 | 15.1244 | -1.0302 | 15.1244
| -1.5959 | 20.4 | -1.4265 | 20.4 | 52164 | 59200 | 0.20272 | 0.24015 | 15.1372 | 0.3011 | 0.35652 |  | -1.2003 | 15.1372 | -1.0314 | 15.1372
| -1.6852 | 21.9 | -1.5136 | 21.9 | 48850 | 55400 | 0.18541 | 0.22012 | 15.1611 | 0.30046 | 0.35571 |  | -1.2024 | 15.1611 | -1.0336 | 15.1611
| -1.7508 | 22.5 | -1.5913 | 22.5 | 46730 | 52480 | 0.17363 | 0.20366 | 15.2 | 0.29933 | 0.35453 |  | -1.2062 | 15.2 | -1.037 | 15.2
| -1.9104 | 24.8 | -1.7412 | 24.8 | 41900 | 47086 | 0.14802 | 0.17531 | 15.2 | 0.29893 | 0.35428 |  | -1.2075 | 15.2 | -1.0377 | 15.2
| -1.9533 | 25 | -1.7847 | 25 | 40900 | 46110 | 0.14181 | 0.16785 | 15.2 | 0.2985 | 0.35196 |  | -1.209 | 15.2 | -1.0442 | 15.2
| -2.0842 | 27.7 | -1.876 | 27.7 | 37320 | 42720 | 0.12441 | 0.1532 | 15.2 | 0.29814 | 0.35171 |  | -1.2102 | 15.2 | -1.0449 | 15.2
| -2.0829 | 27.8 | -1.8658 | 27.8 | 37302 | 42903 | 0.12457 | 0.15478 | 15.3 | 0.29771 | 0.35263 |  | -1.2116 | 15.3 | -1.0423 | 15.3
| -2.0681 | 28 | -1.8431 | 28 | 37640 | 43543 | 0.12642 | 0.15832 | 15.3 | 0.29762 | 0.35211 |  | -1.2119 | 15.3 | -1.0438 | 15.3
| -2.119 | 28.1 | -1.8024 | 28.1 | 38100 | 44370 | 0.13071 | 0.16491 | 15.3 | 0.29794 | 0.35187 |  | -1.2109 | 15.3 | -1.0445 | 15.3
| -2.1406 | 28.3 | -1.9469 | 28.3 | 36131 | 40911 | 0.11758 | 0.14272 | 15.3 | 0.29775 | 0.35169 |  | -1.2115 | 15.3 | -1.045 | 15.3
| -2.1822 | 28.7 | -1.9849 | 28.7 | 35260 | 39911 | 0.11279 | 0.1374 | 15.4 | 0.29482 | 0.34837 |  | -1.2214 | 15.4 | -1.0545 | 15.4
| -2.3247 | 30.2 | -2.1192 | 30.2 | 32430 | 36710 | 0.09781 | 0.12013 | 15.6 | 0.29162 | 0.34532 |  | -1.2323 | 15.6 | -1.0633 | 15.6
| -2.3636 | 30.6 | -2.1646 | 30.6 | 31980 | 36173 | 0.09408 | 0.1148 | 15.6 | 0.28989 | 0.32498 |  | -1.2383 | 15.6 | -1.075 | 15.6 | -1.091
| -2.5462 | 33 | -2.3419 | 33 | 28600 | 31990 | 0.07838 | 0.09614 | 15.8 | 0.28725 | 0.33402 |  | -1.2474 | 15.8 | -1.078 | 15.8 | -1.0966
| -2.6188 | 34 | -2.4102 | 34 | 27780 | 31036 | 0.07289 | 0.0898 | 15.8 | 0.28677 | 0.33974 |  | -1.2491 | 15.8 | -1.0796 | 15.8
| -2.6983 | 34.9 | -2.4846 | 34.9 | 26750 | 29670 | 0.06732 | 0.08336 | 15.8 | 0.28636 | 0.33845 |  | -1.2505 | 15.8 | -1.0834 | 15.8
| -2.7651 | 35.6 | -2.5461 | 35.6 | 25900 | 28841 | 0.06297 | 0.07839 | 15.8 | 0.28635 | 0.33817 |  | -1.2505 | 15.8 | -1.0842 | 15.8
| -2.7995 | 36.2 | -2.5772 | 36.2 | 25470 | 28355 | 0.06084 | 0.07599 | 15.9 | 0.28615 | 0.33904 |  | -1.2512 | 15.9 | -1.085 | 15.9 | -1.0816
| -2.8988 | 37.3 | -2.6548 | 37.3 | 24371 | 27218 | 0.05509 | 0.07031 | 15.9 | 0.28625 | 0.33863 |  | -1.2509 | 15.9 | -1.086 | 15.9 | -1.0829
| -2.9229 | 38 | -2.6647 | 38 | 24077 | 27011 | 0.05378 | 0.06962
| -2.9354 | 38.4 | -2.662 | 38.4 | 23960 | 27042 | 0.05311 | 0.06981
| -2.9341 | 38.7 | -2.6372 | 38.7 | 23916 | 27160 | 0.05318 | 0.07156

## Calibration CTN2
deg C
Ln(Ratio)
CALIBRATION CTN2

## reponses CTN
Counts
Degres °C