## logs
SN | MBTYPE | MOD | VER | FWDATE | MAC | NOMINALPWR | MAINTPROBE | STOVETYPE | FAN2TYPE | CHRONOTYPE | AUTONOMYTYPE
0 | 0 | 307 | 43 | 2014-12-12 | xxx | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1
TS | TS2 | STOVE_DATETIME | STOVE_WDAY | STATUS | SETP | PUMP_RATE | PELLET_QTUSED | FAN_FAN1V | FAN_FAN1RPM | FAN_FAN2LEVEL | FAN_FAN2V | POWER | FEEDER | DP_TARGET | DP_PRESS | IN_I01 | IN_I02 | IN_I03 | IN_I04 | OUT_O01 | OUT_O02 | OUT_O03 | OUT_O04 | OUT_O05 | OUT_O06 | OUT_O07 | TMP_ROOM_WATER | TMP_PELLET_BACKW | TMP_EXHAUST | TMP_CC | TMP_ROOM_IDRO
2019-12-13 20:32 | 2019-12-13 20:32 | 2000-01-01 22:46 | 1 | 3 | 20 | 0 | 2818 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.5 | 1820 | 55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.8 | 25 | 0 | 0
2019-12-13 20:32 | 2019-12-13 20:32 | 2000-01-01 22:46 | 1 | 3 | 20 | 0 | 2818 | 113 | 850 | 0 | 0 | 2 | 9.5 | 1820 | 345 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 18.9 | 25 | 0 | 0
2019-12-13 20:32 | 2019-12-13 20:32 | 2000-01-01 22:46 | 1 | 3 | 20 | 0 | 2818 | 121 | 1935 | 0 | 0 | 2 | 9.5 | 1820 | 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.9 | 26 | 0 | 0
2019-12-13 20:33 | 2019-12-13 20:33 | 2000-01-01 22:46 | 1 | 3 | 20 | 0 | 2818 | 119 | 1694 | 0 | 0 | 2 | 9.5 | 1820 | 1723 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.9 | 26 | 0 | 0
2019-12-13 20:33 | 2019-12-13 20:33 | 2000-01-01 22:47 | 1 | 3 | 20 | 0 | 2818 | 113 | 1733 | 0 | 0 | 2 | 9.5 | 1820 | 1806 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 18.8 | 25 | 0 | 0
2019-12-13 20:33 | 2019-12-13 20:33 | 2000-01-01 22:47 | 1 | 3 | 20 | 0 | 2818 | 111 | 1733 | 0 | 0 | 2 | 9.5 | 1820 | 1799 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.9 | 26 | 0 | 0
2019-12-13 20:33 | 2019-12-13 20:33 | 2000-01-01 22:47 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 106 | 1829 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.9 | 26 | 0 | 0
2019-12-13 20:34 | 2019-12-13 20:34 | 2000-01-01 22:48 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 123 | 1786 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1909 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.8 | 25 | 0 | 0
2019-12-13 20:34 | 2019-12-13 20:34 | 2000-01-01 22:48 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 115 | 1829 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1964 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.9 | 25 | 0 | 0
2019-12-13 20:34 | 2019-12-13 20:34 | 2000-01-01 22:48 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 116 | 1786 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1938 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.8 | 26 | 0 | 0
2019-12-13 20:35 | 2019-12-13 20:35 | 2000-01-01 22:48 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 112 | 1829 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1968 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.9 | 26 | 0 | 0
2019-12-13 20:35 | 2019-12-13 20:35 | 2000-01-01 22:49 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 116 | 1843 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1965 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.9 | 26 | 0 | 0
2019-12-13 20:35 | 2019-12-13 20:35 | 2000-01-01 22:49 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 112 | 1811 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1952 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.9 | 26 | 0 | 0
2019-12-13 20:35 | 2019-12-13 20:35 | 2000-01-01 22:49 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 115 | 1811 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1946 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.9 | 26 | 0 | 0
2019-12-13 20:36 | 2019-12-13 20:36 | 2000-01-01 22:50 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 114 | 1857 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1978 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 18.9 | 27 | 0 | 0
2019-12-13 20:36 | 2019-12-13 20:36 | 2000-01-01 22:50 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 114 | 1800 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1938 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 18.9 | 26 | 0 | 0
2019-12-13 20:36 | 2019-12-13 20:36 | 2000-01-01 22:50 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 114 | 1800 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1949 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.9 | 27 | 0 | 0
2019-12-13 20:37 | 2019-12-13 20:37 | 2000-01-01 22:50 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 115 | 1811 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1949 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 18.9 | 27 | 0 | 0
2019-12-13 20:37 | 2019-12-13 20:37 | 2000-01-01 22:51 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 110 | 1811 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1973 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 18.9 | 27 | 0 | 0
2019-12-13 20:37 | 2019-12-13 20:37 | 2000-01-01 22:51 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 113 | 1786 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1918 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.9 | 27 | 0 | 0
2019-12-13 20:37 | 2019-12-13 20:37 | 2000-01-01 22:51 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 119 | 1800 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1929 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 18.9 | 27 | 0 | 0
2019-12-13 20:38 | 2019-12-13 20:38 | 2000-01-01 22:52 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 110 | 1811 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1963 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.9 | 27 | 0 | 0
2019-12-13 20:38 | 2019-12-13 20:38 | 2000-01-01 22:52 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 110 | 1786 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1953 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 19 | 28 | 0 | 0
2019-12-13 20:38 | 2019-12-13 20:38 | 2000-01-01 22:52 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 108 | 1829 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1977 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 19 | 27 | 0 | 0
2019-12-13 20:38 | 2019-12-13 20:38 | 2000-01-01 22:52 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 113 | 1811 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1953 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 19 | 27 | 0 | 0
2019-12-13 20:39 | 2019-12-13 20:39 | 2000-01-01 22:53 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 120 | 1829 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1927 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 19.1 | 27 | 0 | 0
2019-12-13 20:39 | 2019-12-13 20:39 | 2000-01-01 22:53 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 115 | 1843 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1955 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 19.1 | 28 | 0 | 0
2019-12-13 20:39 | 2019-12-13 20:39 | 2000-01-01 22:53 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 113 | 1829 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1956 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 19.1 | 28 | 0 | 0
2019-12-13 20:40 | 2019-12-13 20:40 | 2000-01-01 22:54 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 114 | 1800 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1944 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 19.1 | 28 | 0 | 0
2019-12-13 20:40 | 2019-12-13 20:40 | 2000-01-01 22:54 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 121 | 1811 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1922 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 19.2 | 28 | 0 | 0
2019-12-13 20:40 | 2019-12-13 20:40 | 2000-01-01 22:54 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 109 | 1829 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1968 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 19.2 | 28 | 0 | 0
2019-12-13 20:40 | 2019-12-13 20:40 | 2000-01-01 22:54 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 110 | 1811 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1948 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 19.2 | 28 | 0 | 0
2019-12-13 20:41 | 2019-12-13 20:41 | 2000-01-01 22:55 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 118 | 1829 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1943 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 19.2 | 29 | 0 | 0
2019-12-13 20:41 | 2019-12-13 20:41 | 2000-01-01 22:55 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 114 | 1829 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1954 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 19.2 | 29 | 0 | 0
2019-12-13 20:41 | 2019-12-13 20:41 | 2000-01-01 22:55 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 115 | 1843 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1952 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 19.3 | 29 | 0 | 0
2019-12-13 20:42 | 2019-12-13 20:42 | 2000-01-01 22:56 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 117 | 1843 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1951 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 19.3 | 29 | 0 | 0
2019-12-13 20:42 | 2019-12-13 20:42 | 2000-01-01 22:56 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 117 | 1843 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1967 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 19.3 | 29 | 0 | 0
2019-12-13 20:42 | 2019-12-13 20:42 | 2000-01-01 22:56 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 121 | 1829 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1948 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 19.3 | 29 | 0 | 0
2019-12-13 20:43 | 2019-12-13 20:43 | 2000-01-01 22:57 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 116 | 1871 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1962 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 19.4 | 29 | 0 | 0
2019-12-13 20:43 | 2019-12-13 20:43 | 2000-01-01 22:57 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 117 | 1843 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1953 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 19.4 | 29 | 0 | 0
2019-12-13 20:43 | 2019-12-13 20:43 | 2000-01-01 22:57 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 109 | 1800 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1957 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 19.4 | 29 | 0 | 0
2019-12-13 20:43 | 2019-12-13 20:43 | 2000-01-01 22:57 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 122 | 1811 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1916 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 19.5 | 30 | 0 | 0
2019-12-13 20:44 | 2019-12-13 20:44 | 2000-01-01 22:58 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 115 | 1829 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1947 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 19.5 | 30 | 0 | 0
2019-12-13 20:44 | 2019-12-13 20:44 | 2000-01-01 22:58 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 116 | 1843 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1955 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 19.5 | 30 | 0 | 0
2019-12-13 20:44 | 2019-12-13 20:44 | 2000-01-01 22:58 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 118 | 1811 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1933 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 19.5 | 30 | 0 | 0
2019-12-13 20:45 | 2019-12-13 20:45 | 2000-01-01 22:59 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 114 | 1843 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1963 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 19.5 | 31 | 0 | 0
2019-12-13 20:45 | 2019-12-13 20:45 | 2000-01-01 22:59 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 119 | 1829 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1937 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 19.5 | 31 | 0 | 0
2019-12-13 20:45 | 2019-12-13 20:45 | 2000-01-01 22:59 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 114 | 1843 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1964 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 19.6 | 31 | 0 | 0
2019-12-13 20:46 | 2019-12-13 20:46 | 2000-01-01 23:00 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 117 | 1857 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1956 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 19.6 | 31 | 0 | 0
2019-12-13 20:46 | 2019-12-13 20:46 | 2000-01-01 23:00 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 117 | 1843 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1952 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 19.6 | 31 | 0 | 0
2019-12-13 20:46 | 2019-12-13 20:46 | 2000-01-01 23:00 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 118 | 1829 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1940 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 19.6 | 31 | 0 | 0
2019-12-13 20:46 | 2019-12-13 20:47 | 2000-01-01 23:00 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 118 | 1857 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1953 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 19.7 | 31 | 0 | 0
2019-12-13 20:47 | 2019-12-13 20:47 | 2000-01-01 23:01 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 111 | 1871 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1986 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 19.7 | 32 | 0 | 0
2019-12-13 20:47 | 2019-12-13 20:47 | 2000-01-01 23:01 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 115 | 1843 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1951 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 19.7 | 31 | 0 | 0
2019-12-13 20:47 | 2019-12-13 20:47 | 2000-01-01 23:01 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 125 | 1829 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1906 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 19.7 | 32 | 0 | 0
2019-12-13 20:48 | 2019-12-13 20:48 | 2000-01-01 23:02 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 114 | 1829 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1960 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 19.7 | 32 | 0 | 0
2019-12-13 20:48 | 2019-12-13 20:48 | 2000-01-01 23:02 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2818 | 113 | 1829 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | 1963 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 19.7 | 32 | 0 | 0
2019-12-13 20:48 | 2019-12-13 20:48 | 2000-01-01 23:02 | 1 | 253 | 20 | 0 | 2818 | 225 | 2637 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1950 | 3700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 19.7 | 32 | 0 | 0
2019-12-13 20:48 | 2019-12-13 20:49 | 2000-01-01 23:02 | 1 | 253 | 20 | 0 | 2818 | 225 | 2637 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1950 | 3951 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 19.8 | 32 | 0 | 0
2019-12-13 20:49 | 2019-12-13 20:49 | 2000-01-01 23:03 | 1 | 253 | 20 | 0 | 2818 | 225 | 2637 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1950 | 3958 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 19.8 | 33 | 0 | 0
2019-12-13 20:49 | 2019-12-13 20:49 | 2000-01-01 23:03 | 1 | 253 | 20 | 0 | 2818 | 225 | 2637 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1950 | 3974 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 19.8 | 33 | 0 | 0
2019-12-13 20:49 | 2019-12-13 20:49 | 2000-01-01 23:03 | 1 | 253 | 20 | 0 | 2818 | 225 | 2637 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1950 | 3932 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 19.8 | 33 | 0 | 0
2019-12-13 20:50 | 2019-12-13 20:50 | 2000-01-01 23:04 | 1 | 253 | 20 | 0 | 2818 | 225 | 2637 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1950 | 3939 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 19.8 | 33 | 0 | 0
2019-12-13 20:50 | 2019-12-13 20:50 | 2000-01-01 23:04 | 1 | 253 | 20 | 0 | 2818 | 225 | 2637 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1950 | 3964 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 19.8 | 33 | 0 | 0
2019-12-13 20:50 | 2019-12-13 20:50 | 2000-01-01 23:04 | 1 | 253 | 20 | 0 | 2818 | 225 | 2637 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1950 | 3966 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 19.8 | 33 | 0 | 0
2019-12-13 20:51 | 2019-12-13 20:51 | 2000-01-01 23:04 | 1 | 253 | 20 | 0 | 2818 | 225 | 2637 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1950 | 3981 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 19.8 | 33 | 0 | 0
2019-12-13 20:51 | 2019-12-13 20:51 | 2000-01-01 23:05 | 1 | 253 | 20 | 0 | 2818 | 225 | 2637 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1950 | 3967 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 19.8 | 33 | 0 | 0
2019-12-13 20:51 | 2019-12-13 20:51 | 2000-01-01 23:05 | 1 | 253 | 20 | 0 | 2818 | 225 | 2637 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1950 | 3975 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 19.9 | 33 | 0 | 0
2019-12-13 20:51 | 2019-12-13 20:51 | 2000-01-01 23:05 | 1 | 253 | 20 | 0 | 2818 | 225 | 2637 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1950 | 3973 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 19.9 | 32 | 0 | 0
2019-12-13 20:52 | 2019-12-13 20:52 | 2000-01-01 23:05 | 1 | 253 | 20 | 0 | 2818 | 225 | 2637 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1950 | 3984 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 19.9 | 33 | 0 | 0
2019-12-13 20:52 | 2019-12-13 20:52 | 2000-01-01 23:06 | 1 | 253 | 20 | 0 | 2818 | 225 | 2637 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1950 | 3976 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 19.8 | 32 | 0 | 0
2019-12-13 20:52 | 2019-12-13 20:52 | 2000-01-01 23:06 | 1 | 253 | 20 | 0 | 2818 | 225 | 2637 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1950 | 3964 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 19.8 | 33 | 0 | 0
2019-12-13 20:53 | 2019-12-13 20:53 | 2000-01-01 23:06 | 1 | 253 | 20 | 0 | 2818 | 0 | 1371 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1656 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 19.8 | 33 | 0 | 0
2019-12-13 20:53 | 2019-12-13 20:53 | 2000-01-01 23:07 | 1 | 253 | 20 | 0 | 2818 | 0 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 91 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 19.8 | 33 | 0 | 0
2019-12-13 20:53 | 2019-12-13 20:53 | 2000-01-01 23:07 | 1 | 253 | 20 | 0 | 2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 115 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 19.7 | 33 | 0 | 0