## Règles de saisie
Cas des concentrations < LQ :
Si la valeur d'un résultat est inférieure à la limite de quantification (< LQ), la valeur LQ/2 doit être saisie et une mention indiquant que le résultat est inférieur à LQ doit être ajoutée dans la colonne « Commentaire ».
Si le résultat est inférieure à la limite de détection (< LD), la valeur zéro doit être saisie pour la concentration et une mention indiquant que le résultat est inférieure à LD doit être ajoutée dans la colonne « Commentaire ».
Cas d'absence de rejet
Ne pas saisir 0 en cas d'absence de rejet.
Avertissement
Ne pas oublier de transmettre cette déclaration à l'inspection une fois importée et enregistrée en cliquant sur le bouton <Transmettre à l'inspection>

## Général
Déclaration du : | 2013-09-01
Type de déclaration : | Autosurveillance eaux superficielles
Numéro GIDIC : | 0061.03731
Numéro Agence : | 06.2369199005
Code SIRET : | 62203708300194
Nom Usuel : | RHODIA OPERATIONS (ex-Organique) Bertran
Nature de la non-conformité (Valeurs limites et/ou fréquences analysées) :
Mesure d'anticipation :
Motif de la non-conformité (Valeurs limites et/ou fréquences analysées) :
Nombre de jours de production :
Nombre de jours de rejet :

## Sud_rejet STEP GEPEIF
6935 | 303219 | 303221 | 303220 | 303220FMA | 303222 | 303222FMA | 303218 | 303218FMA
Code | 1552 | 1302 | 1314 |  | 1440 |  | 1841 |  | Commentaires
Paramètre | Vol.Moy.J. | pH | DCO |  | Ind.Phénol |  | C Orga
Fréquence | Journalière | Journalière | Journalière |  | Journalière |  | Journalière
Unité | m3/j | unité pH | mg(O2)/L | kg | mg/L | kg | mg(C)/L | kg
Jour | Valeur | Valeur | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique
dimanche 01
lundi 02 | Insérer la colonne F |  | Insérer la colonne AW
mardi 03 | du fichier RJST0913 |  | du fichier RJST0913 |  |  |  | Insérer la colonne AQ
mercredi 04 | [6 empty] | du fichier RJST0913
jeudi 05
vendredi 06 |  | Insérer la colonne Z |  |  | Insérer la colonne AE
samedi 07 |  | du fichier RJST0913 |  |  | du fichier RJST0913
dimanche 08
lundi 09
mardi 10
mercredi 11
jeudi 12
vendredi 13
samedi 14
dimanche 15
lundi 16
mardi 17
mercredi 18
jeudi 19
vendredi 20
samedi 21
dimanche 22
lundi 23
mardi 24
mercredi 25
jeudi 26
vendredi 27
samedi 28
dimanche 29
lundi 30
Valeur Totale
Valeur Minimum
Valeur Moyenne
Valeur Maximum
Activité Saisonnière | Non | Non | Non |  | Non |  | Non
Valeur Limite Minimum
Valeur Limite Moyenne
Valeur Limite Maximum
Cas des concentrations < LQ :
Si la valeur d'un résultat est inférieure à la limite de quantification (< LQ), la valeur LQ/2 doit être saisie et une mention indiquant que le résultat est inférieur à LQ doit être ajoutée dans la colonne « Commentaire ».
Si le résultat est inférieure à la limite de détection (< LD), la valeur zéro doit être saisie pour la concentration et une mention indiquant que le résultat est inférieure à LD doit être ajoutée dans la colonne « Commentaire ».

## Sud_rejet direct milieu
6936 | 303205 | 303206 | 303235 | 303207 | 303207FMA | 303258 | 303258FMA | 303243 | 303243FMA | 303259 | 303259FMA | 303208 | 303208FMA | 303209 | 303209FMA | 303236 | 303236FMA | 303266 | 303266FMA | 303247 | 303247FMA | 303244 | 303244FMA | 303267 | 303267FMA | 303261 | 303261FMA | 303255 | 303255FMA | 303253 | 303253FMA | 303242 | 303242FMA | 303265 | 303265FMA | 303250 | 303250FMA | 303252 | 303252FMA | 303239 | 303239FMA | 303248 | 303248FMA | 303256 | 303256FMA | 303249 | 303249FMA | 303241 | 303241FMA | 303254 | 303254FMA | 303264 | 303264FMA | 303238 | 303238FMA | 303240 | 303240FMA | 303237 | 303237FMA | 303245 | 303245FMA | 303263 | 303263FMA | 303251 | 303257 | 303257FMA | 303260 | 303260FMA | 303262 | 303262FMA | 303246 | 303246FMA
Code | 1552 | 1301 | 1302 | 1305 |  | 1314 |  | 1420 |  | 1440 |  | 1841 |  | 1313 |  | 1319 |  | 1337 |  | 1338 |  | 1340 |  | 1342 |  | 1349 |  | 1362 |  | 1367 |  | 1368 |  | 1369 |  | 1370 |  | 1372 |  | 1374 |  | 1375 |  | 1380 |  | 1382 |  | 1383 |  | 1385 |  | 1387 |  | 1388 |  | 1389 |  | 1390 |  | 1393 |  | 1394 |  | 1401 | 1435 |  | 9915 |  | 9962 |  | 9969 |  | Commentaires
Paramètre | Vol.Moy.J. | Temp. eau | pH | MES |  | DCO |  | Q INST. |  | Ind.Phénol |  | C Orga |  | DBO5 |  | NKJ |  | Cl- |  | SO4-- |  | NO3- |  | SiO3-- |  | Polyphos |  | B |  | K |  | Ag |  | As |  | Al |  | Mg |  | Ca |  | Na |  | Sn |  | Pb |  | Zn |  | Se |  | Hg |  | Cd |  | Cr |  | CN TOT. |  | Fe |  | Mn |  | MICROTOX | S.E.C. |  | Azote ammoniacale (N |  | Fluorures en F total |  | Hydrocarbures totaux
Fréquence | Journalière | Journalière | Journalière | Journalière |  | Journalière |  | Journalière |  | Journalière |  | Journalière |  | Mensuelle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle
Unité | m3/j | °C | unité pH | mg/L | kg | mg(O2)/L | kg | m3/s | kg | mg/L | kg | mg(C)/L | kg | mg(O2)/L | kg | mg(N)/L | kg | mg(Cl)/L | kg | mg(SO4)/L | kg | mg(NO3)/L | kg | mg(SiO2)/L | kg | mg(PO4)/L | kg | µg(B)/L | kg | mg(K)/L | kg | µg(Ag)/L | kg | µg(As)/L | kg | µg(Al)/L | kg | mg(Mg)/L | kg | mg(Ca)/L | kg | mg(Na)/L | kg | µg(Sn)/L | kg | µg(Pb)/L | kg | µg(Zn)/L | kg | µg(Se)/L | kg | µg(Hg)/L | kg | µg(Cd)/L | kg | µg(Cr)/L | kg | µg(CN)/L | kg | µg(Fe)/L | kg | µg(Mn)/L | kg | % | mg/L | kg | mg/L | kg | mg/L | kg | µg/L | kg
Jour | Valeur | Valeur | Valeur | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Valeur | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique
dimanche 01
lundi 02
mardi 03 | Insérer la colonne S |  | Insérer la colonne T |  |  | Insérer la colonne Y |  |  |  | Insérer la colonne AA
mercredi 04 | du fichier RJMN0913 |  | du fichier RJMN0913 |  |  | du fichier RJMN0913 |  |  |  | du fichier RJMN0913
jeudi 05
vendredi 06 |  | Insérer la colonne BL |  | Insérer la colonne U | [7 empty] | Insérer la colonne W
samedi 07 |  | du fichier RJMN0913 |  | du fichier RJMN0913 |  |  |  | Insérer la colonne S/86400 |  |  |  | du fichier RJMN0913
dimanche 08 | [7 empty] | du fichier RJMN0913
lundi 09
mardi 10
mercredi 11
jeudi 12
vendredi 13
samedi 14
dimanche 15
lundi 16
mardi 17
mercredi 18
jeudi 19
vendredi 20
samedi 21
dimanche 22
lundi 23
mardi 24
mercredi 25
jeudi 26
vendredi 27
samedi 28
dimanche 29
lundi 30
Valeur Totale
Valeur Minimum
Valeur Moyenne
Valeur Maximum
Activité Saisonnière | Non | Non | Non | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non | Non |  | Non |  | Non |  | Non
Valeur Limite Minimum
Valeur Limite Moyenne | 17000
Valeur Limite Maximum | 17000 |  |  | 50 |  | 170 |  | 0.23 |  | 3.5 |  |  |  | 70 |  | 15 | [5 empty] | 20 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 3000 | [17 empty] | 1 |  | 100 |  |  |  | 200 |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  | 10 |  | 0.4 |  | 5000
Cas des concentrations < LQ :
Si la valeur d'un résultat est inférieure à la limite de quantification (< LQ), la valeur LQ/2 doit être saisie et une mention indiquant que le résultat est inférieur à LQ doit être ajoutée dans la colonne « Commentaire ».
Si le résultat est inférieure à la limite de détection (< LD), la valeur zéro doit être saisie pour la concentration et une mention indiquant que le résultat est inférieure à LD doit être ajoutée dans la colonne « Commentaire ».

## Nord_rejet STEP GEPEIF
6933 | 303271 | 303269 | 303268 | 303268FMA | 303270 | 303270FMA | 303210 | 303210FMA
Code | 1552 | 1302 | 1314 |  | 1440 |  | 1841 |  | Commentaires
Paramètre | Vol.Moy.J. | pH | DCO |  | Ind.Phénol |  | C Orga
Fréquence | Journalière | Journalière | Journalière |  | Journalière |  | Journalière
Unité | m3/j | unité pH | mg(O2)/L | kg | mg/L | kg | mg(C)/L | kg
Jour | Valeur | Valeur | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique
dimanche 01
lundi 02
mardi 03 | Insérer la colonne C |  | Insérer la colonne AV
mercredi 04 | du fichier RJST0913 |  | du fichier RJST0913 |  |  |  | Insérer la colonne AL
jeudi 05 | [6 empty] | du fichier RJST0913
vendredi 06 |  | Insérer la colonne O |  |  | Insérer la colonne T
samedi 07 |  | du fichier RJST0913 |  |  | du fichier RJST0913
dimanche 08
lundi 09
mardi 10
mercredi 11
jeudi 12
vendredi 13
samedi 14
dimanche 15
lundi 16
mardi 17
mercredi 18
jeudi 19
vendredi 20
samedi 21
dimanche 22
lundi 23
mardi 24
mercredi 25
jeudi 26
vendredi 27
samedi 28
dimanche 29
lundi 30
Valeur Totale
Valeur Minimum
Valeur Moyenne
Valeur Maximum
Activité Saisonnière | Non | Non | Non |  | Non |  | Non
Valeur Limite Minimum
Valeur Limite Moyenne
Valeur Limite Maximum
Cas des concentrations < LQ :
Si la valeur d'un résultat est inférieure à la limite de quantification (< LQ), la valeur LQ/2 doit être saisie et une mention indiquant que le résultat est inférieur à LQ doit être ajoutée dans la colonne « Commentaire ».
Si le résultat est inférieure à la limite de détection (< LD), la valeur zéro doit être saisie pour la concentration et une mention indiquant que le résultat est inférieure à LD doit être ajoutée dans la colonne « Commentaire ».

## Nord_rejet direct milieu
6934 | 303211 | 303212 | 303306 | 303213 | 303213FMA | 303301 | 303301FMA | 303279 | 303279FMA | 303291 | 303291FMA | 303214 | 303214FMA | 303217 | 303217FMA | 303215 | 303215FMA | 303216 | 303216FMA | 303295 | 303295FMA | 303283 | 303283FMA | 303280 | 303280FMA | 303305 | 303305FMA | 303302 | 303302FMA | 303299 | 303299FMA | 303288 | 303288FMA | 303297 | 303297FMA | 303304 | 303304FMA | 303286 | 303286FMA | 303298 | 303298FMA | 303309 | 303309FMA | 303284 | 303284FMA | 303290 | 303290FMA | 303285 | 303285FMA | 303296 | 303296FMA | 303289 | 303289FMA | 303294 | 303294FMA | 303308 | 303308FMA | 303310 | 303310FMA | 303307 | 303307FMA | 303281 | 303281FMA | 303303 | 303303FMA | 303287 | 303300 | 303300FMA | 303292 | 303292FMA | 303293 | 303293FMA | 303282 | 303282FMA
Code | 1552 | 1301 | 1302 | 1305 |  | 1314 |  | 1420 |  | 1440 |  | 1841 |  | 1106 |  | 1313 |  | 1319 |  | 1337 |  | 1338 |  | 1340 |  | 1342 |  | 1349 |  | 1362 |  | 1367 |  | 1368 |  | 1369 |  | 1370 |  | 1372 |  | 1374 |  | 1375 |  | 1380 |  | 1382 |  | 1383 |  | 1385 |  | 1387 |  | 1388 |  | 1389 |  | 1390 |  | 1393 |  | 1394 |  | 1401 | 1435 |  | 9915 |  | 9962 |  | 9969 |  | Commentaires
Paramètre | Vol.Moy.J. | Temp. eau | pH | MES |  | DCO |  | Q INST. |  | Ind.Phénol |  | C Orga |  | AOX |  | DBO5 |  | NKJ |  | Cl- |  | SO4-- |  | NO3- |  | SiO3-- |  | Polyphos |  | B |  | K |  | Ag |  | As |  | Al |  | Mg |  | Ca |  | Na |  | Sn |  | Pb |  | Zn |  | Se |  | Hg |  | Cd |  | Cr |  | CN TOT. |  | Fe |  | Mn |  | MICROTOX | S.E.C. |  | Azote ammoniacale (N |  | Fluorures en F total |  | Hydrocarbures totaux
Fréquence | Journalière | Journalière | Journalière | Journalière |  | Journalière |  | Journalière |  | Journalière |  | Journalière |  | Mensuelle |  | Mensuelle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle |  | Trimestrielle
Unité | m3/j | °C | unité pH | mg/L | kg | mg(O2)/L | kg | m3/s | kg | mg/L | kg | mg(C)/L | kg | mg(Cl)/L | kg | mg(O2)/L | kg | mg(N)/L | kg | mg(Cl)/L | kg | mg(SO4)/L | kg | mg(NO3)/L | kg | mg(SiO2)/L | kg | mg(PO4)/L | kg | µg(B)/L | kg | mg(K)/L | kg | µg(Ag)/L | kg | µg(As)/L | kg | µg(Al)/L | kg | mg(Mg)/L | kg | mg(Ca)/L | kg | mg(Na)/L | kg | µg(Sn)/L | kg | µg(Pb)/L | kg | µg(Zn)/L | kg | µg(Se)/L | kg | µg(Hg)/L | kg | µg(Cd)/L | kg | µg(Cr)/L | kg | µg(CN)/L | kg | µg(Fe)/L | kg | µg(Mn)/L | kg | % | mg/L | kg | mg/L | kg | mg/L | kg | µg/L | kg
Jour | Valeur | Valeur | Valeur | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Valeur | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique
dimanche 01
lundi 02
mardi 03 | Insérer la colonne D |  | Insérer la colonne E |  |  | Insérer la colonne J |  |  |  | Insérer la colonne L
mercredi 04 | du fichier RJMN0913 |  | du fichier RJMN0913 |  |  | du fichier RJMN0913 |  |  |  | du fichier RJMN0913
jeudi 05
vendredi 06 |  | Insérer la colonne BH |  | Insérer la colonne F |  |  |  | Insérer la colonne D/86400 |  |  |  | Insérer la colonne H
samedi 07 |  | du fichier RJMN0913 |  | du fichier RJMN0913 |  |  |  | du fichier RJMN0913 |  |  |  | du fichier RJMN0913
dimanche 08
lundi 09
mardi 10
mercredi 11
jeudi 12
vendredi 13
samedi 14
dimanche 15
lundi 16
mardi 17
mercredi 18
jeudi 19
vendredi 20
samedi 21
dimanche 22
lundi 23
mardi 24
mercredi 25
jeudi 26
vendredi 27
samedi 28
dimanche 29
lundi 30
Valeur Totale
Valeur Minimum
Valeur Moyenne
Valeur Maximum
Activité Saisonnière | Non | Non | Non | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non | Non |  | Non |  | Non |  | Non
Valeur Limite Minimum
Valeur Limite Moyenne | 60000
Valeur Limite Maximum | 70000 |  |  | 50 |  | 170 |  | 0.973 |  | 3.5 | [5 empty] | 70 |  | 15 | [5 empty] | 20 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 3000 | [17 empty] | 1 |  | 100 |  |  |  | 200 |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  | 10 |  | 0.4 |  | 5000
Cas des concentrations < LQ :
Si la valeur d'un résultat est inférieure à la limite de quantification (< LQ), la valeur LQ/2 doit être saisie et une mention indiquant que le résultat est inférieur à LQ doit être ajoutée dans la colonne « Commentaire ».
Si le résultat est inférieure à la limite de détection (< LD), la valeur zéro doit être saisie pour la concentration et une mention indiquant que le résultat est inférieure à LD doit être ajoutée dans la colonne « Commentaire ».

## Cumul rejets directs milieu
17925 | 303230 | 303231 | 303231FMA | 303232 | 303232FMA | 303234 | 303234FMA | 303233 | 303233FMA
Code | 1552 | 1305 |  | 1314 |  | 1420 |  | 1440 |  | Commentaires
Paramètre | Vol.Moy.J. | MES |  | DCO |  | Q INST. |  | Ind.Phénol
Fréquence | Journalière | Journalière |  | Journalière |  | Journalière |  | Journalière
Unité | m3/j | mg/L | kg | mg(O2)/L | kg | m3/s | kg | mg/L | kg
Jour | Valeur | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique
dimanche 01
lundi 02
mardi 03
mercredi 04
jeudi 05
vendredi 06
samedi 07
dimanche 08
lundi 09
mardi 10
mercredi 11
jeudi 12
vendredi 13
samedi 14
dimanche 15
lundi 16
mardi 17
mercredi 18
jeudi 19
vendredi 20
samedi 21
dimanche 22
lundi 23
mardi 24
mercredi 25
jeudi 26
vendredi 27
samedi 28
dimanche 29
lundi 30
Valeur Totale
Valeur Minimum
Valeur Moyenne
Valeur Maximum
Activité Saisonnière | Non | Non |  | Non |  | Non |  | Non
Valeur Limite Minimum
Valeur Limite Moyenne |  |  | 2000 |  | 10000 |  |  |  | 100
Valeur Limite Maximum | 87000 |  | 3000 |  | 15000 |  |  |  | 200
Cas des concentrations < LQ :
Si la valeur d'un résultat est inférieure à la limite de quantification (< LQ), la valeur LQ/2 doit être saisie et une mention indiquant que le résultat est inférieur à LQ doit être ajoutée dans la colonne « Commentaire ».
Si le résultat est inférieure à la limite de détection (< LD), la valeur zéro doit être saisie pour la concentration et une mention indiquant que le résultat est inférieure à LD doit être ajoutée dans la colonne « Commentaire ».

## Effluents atelier coleopterre
17926 | 303313 | 303315 | 303314 | 303317 | 303317FMA | 303318 | 303318FMA | 303326 | 303326FMA | 303321 | 303321FMA | 303322 | 303322FMA | 303319 | 303319FMA | 303324 | 303324FMA | 303316 | 303316FMA | 303327 | 303327FMA | 303323 | 303323FMA | 303325 | 303325FMA | 303320 | 303320FMA | 303330 | 303330FMA | 303329 | 303329FMA | 303328 | 303328FMA
Code | 1552 | 1301 | 1302 | 1305 |  | 1350 |  | 1362 |  | 1370 |  | 1376 |  | 1382 |  | 1383 |  | 1387 |  | 1388 |  | 1394 |  | 1396 |  | 9962 |  | 1106 |  | 6136 |  | 9969 |  | Commentaires
Paramètre | Vol.Moy.J. | Temp. eau | pH | MES |  | P total |  | B |  | Al |  | Sb |  | Pb |  | Zn |  | Hg |  | Cd |  | Mn |  | Ba |  | Fluorures en F total |  | AOX |  | SHAP16EPA |  | Hydrocarbures totaux
Fréquence | Journalière | Journalière | Journalière | Hebdomadaire |  | Hebdomadaire |  | Hebdomadaire |  | Hebdomadaire |  | Hebdomadaire |  | Hebdomadaire |  | Hebdomadaire |  | Hebdomadaire |  | Hebdomadaire |  | Hebdomadaire |  | Hebdomadaire |  | Hebdomadaire |  | Non renseigné |  | Non renseigné |  | Non renseigné
Unité | m3/j | °C | unité pH | mg/L | kg | mg(P)/L | kg | µg(B)/L | kg | µg(Al)/L | kg | µg(Sb)/L | kg | µg(Pb)/L | kg | µg(Zn)/L | kg | µg(Hg)/L | kg | µg(Cd)/L | kg | µg(Mn)/L | kg | µg(Ba)/L | kg | mg/L | kg | µg(Cl)/L | kg | µg/L | kg | µg/L | kg
Jour | Valeur | Valeur | Valeur | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique
dimanche 01
lundi 02
mardi 03
mercredi 04
jeudi 05
vendredi 06
samedi 07
dimanche 08
lundi 09
mardi 10
mercredi 11
jeudi 12
vendredi 13
samedi 14
dimanche 15
lundi 16
mardi 17
mercredi 18
jeudi 19
vendredi 20
samedi 21
dimanche 22
lundi 23
mardi 24
mercredi 25
jeudi 26
vendredi 27
samedi 28
dimanche 29
lundi 30
Valeur Totale
Valeur Minimum
Valeur Moyenne
Valeur Maximum
Activité Saisonnière | Non | Non | Non | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non
Valeur Limite Minimum
Valeur Limite Moyenne
Valeur Limite Maximum |  |  |  | 35 |  | 10 |  | 250000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 50 |  | 2000 |  | 50 |  | 50 |  | 1000 |  | 50000 |  | 10
Cas des concentrations < LQ :
Si la valeur d'un résultat est inférieure à la limite de quantification (< LQ), la valeur LQ/2 doit être saisie et une mention indiquant que le résultat est inférieur à LQ doit être ajoutée dans la colonne « Commentaire ».
Si le résultat est inférieure à la limite de détection (< LD), la valeur zéro doit être saisie pour la concentration et une mention indiquant que le résultat est inférieure à LD doit être ajoutée dans la colonne « Commentaire ».