{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["TEST","TEST OBSERVATION"],"not_rendered":{"external_links":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"TEST","index":0,"n_rows":21,"n_cols":16,"rows_kept":21,"merged":[[8,0,9,7],[9,8,10,8],[9,9,10,9],[9,10,10,10],[9,11,10,11],[9,12,10,12],[9,13,10,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
[{"$nulls":8},"1*","2*","3*","4*","5*","6*"]
[{"$nulls":8},"présence Led verte si SATI","Veilleuse","Raccordement essais \ncoupure *","Vérification ampoules\nd'éclairages sécu","Mise au repos","Vérification autonomie\n1H"]
["Repère plan","SITUATION","COUPURE","BAEH","BAES","AMBIANCE","ETIQETTE","SATI"]
["AB51",null,null,"X",null,null,"SO","SO","SO","SO","SO","SO","SO","SO"]
["AB52",{"$nulls":3},"X","X","O",null,null,"c","c","c","c","O"]
["AB53",{"$nulls":5},"c",null,null,"c","O","c","O","c"]
["AB54",{"$nulls":5},"c",null,null,"O","c","O","O","c",null,""]
["AB55",{"$nulls":5},"c",null,null,"c","O","c","c","O"]
[{"$nulls":15},""]
[]
["Les cellules bleues ne sont pas traitées mais présentes"]
["Pour faire simple, je met un O dans une cellule, le texte de la colonne A "]
["correspondant a la ligne ou se trouve le O va se repporter dans l'autre feuille."]

{"sheet":"TEST OBSERVATION","index":1,"n_rows":25,"n_cols":1,"rows_kept":25,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["1 - Il manque les etiquettes de signalisation sur les blocs suivants : "]
[""]
["AB52 "]
[]
["2 - Les Veilleuses sont a remplacer sur les blocs suivants :"]
[""]
["AB54 "]
[]
["3- Reprendre les raccordements electrique sur les blocs suivants :"]
[""]
["AB53 AB55"]
[]
["4- Les ampoules/fluo sont HS sur les blocs suivants :"]
[""]
["AB54 "]
[]
["5- Vérifié la télécommande sur les blocs suivants :"]
[""]
["AB53 AB54 "]
[]
["6- Les blocs suivant sont HS ou ont une mauvaise autonomie :"]
[""]
["AB52 AB55"]