## Hoja1
E10
[13 empty] | [X] | LB | 600S | Mesure
E8 | [5 empty] | E9 | [6 empty] | 6*10-6 | 16 | 30.7 | 14.7 | media | 13.8333 | [X] | E10 mesure | des | E8 mesure | des | E9 mesure | des | Moy E10,9,8 | moy ecart-type | σ+ | σ-
[X] | LB | 600S | Mesure |  |  | [X] | LB | 600S | Mesure |  |  |  |  | 18.5 | 31 | 12.5 | des | 1.1719 | 5*E7 | 2.2 | 1.179 |  |  |  |  | 2.2 | 1.179 | 3.379 | 1.021
6*10-6 | 16 | 29 | 13 | media | 14 | 6*10-6 | 23.5 | 32 | 8.5 | media | 13.375 |  |  | 19.1 | 33.4 | 14.3 | % | 8.4715 | 1*E6 | 4.3 | 0.5 | 0.83333 | 0.76376 | 1.3333 | 0.28868 | 2.1556 | 0.51748 | 2.673 | 1.6381
| 19 | 34 | 15 | des | 1 |  | 18 | 33.5 | 15.5 | des | 3.5678 | [7 empty] | 3*E6 | 7.1 | 1.0536 | 4.8333 | 1.2583 | 5.8333 | 1.2583 | 5.9222 | 1.1901 | 7.1123 | 4.7322
| 17 | 31 | 14 | % | 7.1429 |  | 18.5 | 35 | 16.5 | % | 26.6751 |  | 3*10-6 | 17.5 | 25.7 | 8.2 | media | 7.1 | 6*E6 | 13.8333 | 1.1719 | 14 | 1 | 13.375 | 3.5678 | 13.7361 | 1.9132 | 15.6493 | 11.8229
[7 empty] | 20.5 | 33.5 | 13 |  |  |  |  | 18.4 | 24.5 | 6.1 | des | 1.0536 | 8*E6 | 12.1333 | 0.80208 | 19.1667 | 0.28868 | 14 | 1.5 | 15.1 | 0.86359 | 15.9636 | 14.2364
[14 empty] | 22 | 29 | 7 | % | 14.8389 | 1*E5 | 15.5667 | 0.70946 | 19.8333 | 2.7538 | 12.5 | 1.5 | 15.9667 | 1.6544 | 17.6211 | 14.3123
3*10-6 | 24 | 30 | 6 | media | 4.8333 | 3*10-6 | 19 | 25 | 6 | media | 5.8333
| 27.5 | 31 | 3.5 | des | 1.2583 |  | 18.5 | 23 | 4.5 | des | 1.2583 |  | 1*10-6 | 19.7 | 24.5 | 4.8 | media | 4.3
| 24 | 29 | 5 | % | 26.0339 |  | 20 | 27 | 7 | % | 21.571 |  |  | 20.3 | 24.6 | 4.3 | des | 0.5
[14 empty] | 20.5 | 24.3 | 3.8 | % | 11.6279
1*10-6 | 19 | 20.5 | 1.5 | media | 0.83333 | 1*10-6 | 18.5 | 20 | 1.5 | media | 1.3333
| 25 | 26 | 1 | des | 0.76376 |  | 20.5 | 22 | 1.5 | des | 0.28868 |  | 5*10-7 | 24.9 | 26.1 | 1.2 |  | 2.2
| 23 | 23 | 0 | % | 91.6515 |  | 20 | 21 | 1 | % | 21.6506 |  |  | 19.5 | 21.4 | 1.9 |  | 1.179
[14 empty] | 19.7 | 23.2 | 3.5 |  | 53.5901
8*10-6 | 20.5 | 39.5 | 19 | media | 19.1667 | 8*10-6 | 20 | 35.5 | 15.5 | media | 14
| 22.5 | 42 | 19.5 | des | 0.28868 |  | 22 | 34.5 | 12.5 | des | 1.5 |  | 8*10-6 | 22.6 | 34.8 | 12.2 | media | 12.1333
| 20 | 39 | 19 | % | 1.5061 |  | 20 | 34 | 14 | % | 10.7143 |  |  | 19.5 | 32.4 | 12.9 | des | 0.80208
[14 empty] | 21.5 | 32.8 | 11.3 | % | 6.6106
1*10-5 | 23 | 40 | 17 | media | 19.8333 | 1*10-5 | 24 | 35 | 11 | media | 12.5
| 24 | 46.5 | 22.5 | des | 2.7538 |  | 22.5 | 35 | 12.5 | des | 1.5 |  | 1*10-5 | 19.5 | 35.7 | 16.2 | media | 15.5667
| 20 | 40 | 20 | % | 13.8846 |  | 20.5 | 34.5 | 14 | % | 12 |  |  | 20.7 | 35.5 | 14.8 | des | 0.70946
[14 empty] | 21.5 | 37.2 | 15.7 | % | 4.5576
C | Des | σ- | σ+ | E8 |  | C | Des | σ- | σ+ | E9
1e-06 | 0.76376 | 0.069571 | 1.5971 | 0.83333 |  | 1e-06 | 0.28868 | 1.0447 | 1.622 | 1.3333 |  | C | Des | σ- | σ+ | E10
3e-06 | 1.2583 | 3.575 | 6.0916 | 4.8333 |  | 3e-06 | 1.2583 | 4.575 | 7.0916 | 5.8333 |  | 5e-07 | 1.179 | 1.021 | 3.379 | 2.2
6e-06 | 1 | 13 | 15 | 14 |  | 6e-06 | 3.5678 | 9.8322 | 16.9678 | 13.4 |  | 1e-06 | 0.5 | 3.8 | 4.8 | 4.3
8e-06 | 0.28868 | 18.878 | 19.4553 | 19.1667 |  | 8e-06 | 1.5 | 12.5 | 15.5 | 14 |  | 3e-06 | 1.0536 | 6.0464 | 8.1536 | 7.1
1e-05 | 2.7538 | 17.0795 | 22.5871 | 19.8333 |  | 1e-05 | 1.5 | 11 | 14 | 12.5 |  | 6e-06 | 1.1719 | 12.6614 | 15.0052 | 13.8333
[12 empty] | 8e-06 | 0.80208 | 11.3313 | 12.9354 | 12.1333
[12 empty] | 1e-05 | 0.70946 | 14.8572 | 16.2761 | 15.5667