## Sheet1
Latitude 34°
Base de données:
Mois | Irradiance (Wh/m2/j) | Tps d'ensolleiment (h) | Puissance (W/m2/j) | Température de l'eau (°C) | Température moy ext (°C)
Jan | 2260 | 9.76 | 231.5574 | 15 | 10
Fev | 3049 | 10.24 | 297.7539 | 14 | 11
Mars | 4175 | 11.76 | 355.017 | 15 | 14
Avr | 5225 | 12.76 | 409.4828 | 17 | 15.5
Mai | 6293 | 13.76 | 457.3401 | 18 | 19
Juin | 6860 | 14.24 | 481.7416 | 22 | 23
Juil | 6806 | 13.76 | 494.6221 | 24 | 25.5
Aout | 6209 | 13.24 | 468.9577 | 25 | 26.5
Sept | 4907 | 12.24 | 400.8987 | 25 | 24
Oct | 3709 | 10.76 | 344.7026 | 24 | 21
Nov | 2469 | 9.76 | 252.9713 | 20 | 15.5
Dec | 2057 | 9.24 | 222.619 | 17 | 12.5
Entrées:
Volume d'eau (L) | 200
T eau chaude s (°C) | 50
Inclinaison ° | 0
Orientation ° | 0
Surface (m2) | 5
Calcul
Mois | Besoins kWh/mois | Petes par distribution kWh/m | Pertes par stockage kWh/m | Rendement capteur | Apports kWh/m | Taux
Jan | 251.72 | 52.4966 | 61.5717 | 0.43643 | 33.881 | 0.1346
Fev | 258.912 | 46.3035 | 54.3079 | 0.54275 | 147.6172 | 0.57014
Mars | 251.72 | 47.5684 | 55.7915 | 0.61659 | 282.7783 | 1.1234
Avr | 237.336 | 44.2454 | 51.8941 | 0.64865 | 412.2415 | 1.737
Mai | 230.144 | 41.4081 | 48.5662 | 0.69323 | 564.4043 | 2.4524
Juin | 201.376 | 35.303 | 41.4059 | 0.7163 | 660.3587 | 3.2792
Juil | 186.992 | 33.3996 | 39.1734 | 0.73103 | 673.7391 | 3.603
Aout | 179.8 | 32.1676 | 37.7284 | 0.73037 | 610.3375 | 3.3945
Sept | 179.8 | 34.1107 | 40.0074 | 0.6904 | 434.0539 | 2.4141
Oct | 186.992 | 38.9439 | 45.6761 | 0.64009 | 271.4931 | 1.4519
Nov | 215.76 | 44.2454 | 51.8941 | 0.51826 | 95.7963 | 0.44399
Dec | 237.336 | 49.4165 | 57.9591 | 0.44918 | 31.2198 | 0.13154
Annuel | 2617.888 |  |  |  | 4217.9207