## Feuil1
| Puissance active P (kW) | 163.4 | 74.3 | 92.9 | 485.5 | 117.5 | 95.1
| Puissance apparente S (kVA) | 423.8 | 203.5 | 261.8 | 768.3 | 238.9 | 188.2
| Facteur de puissance Fp | 0.386 | 0.365 | 0.355 | 0.632 | 0.492 | 0.505
| Cos δ f | 0.393 | 0.372 | 0.362 | 0.644 | 0.502 | 0.515
| I (A) | 611.7 | 293.7 | 377.9 | 1109 | 344.8 | 271.7
| If (A) | 599.8 | 288 | 370.5 | 1087.4 | 338.1 | 266.4
| I5 (A) | 120 | 57.6 | 74.1 | 217.5 | 67.6 | 53.3
| Arc Cos δ f | 1.1669 | 1.1896 | 1.2004 | 0.87108 | 1.0449 | 1.0298
L4 | Tan δ f = Tan (Arc Cos δ f) | 2.3398 | 2.4952 | 2.5751 | 1.1879 | 1.7228 | 1.6644
L5 | Q puissance réactive (kVAr) | 382.3221 | 185.397 | 239.2247 | 576.7389 | 202.4342 | 158.2889
L6 | Q puissance déformante (kVAd) | 0.54688 | 0.26507 | 0.34225 | 0.82898 | 0.29025 | 0.22678
| U tension | 692.8233 | 692.8839 | 692.7759 | 692.7863 | 692.8654 | 692.6757
L9 | THDI f (%)
L10 | ∆Q (kVAr)
L11 | ∆Q/St (%)