{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Récupéré_Feuil1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Récupéré_Feuil1","index":0,"n_rows":56,"n_cols":11,"rows_kept":56,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Teneur en eau aux différents points de rosée pour des températures comprises entre +100° et -90"]
[]
["Ces quantités sont maximum et dites de saturation. Au delà, il y a condensation, "]
["c' est à dire apparition de liquide"]
["°C","g / m3",null,"°C","g / m3",null,"°C","\u001c@/ m3",null,"°C","g / m3"]
[100,{"v":588.208,"d":"588"},null,49,{"v":78.497,"d":"78"},null,-1,{"v":4.487,"d":"4"},null,-51,{"v":0.034,"d":"0"}]
[99,{"v":569.071,"d":"569"},null,48,{"v":74.871,"d":"75"},null,-2,{"v":4.135,"d":"4"},null,-52,{"v":0.03,"d":"0"}]
[98,{"v":550.373,"d":"550"},null,47,{"v":71.395,"d":"71"},null,-3,{"v":3.889,"d":"4"},null,-53,{"v":0.027,"d":"0"}]
[97,{"v":532.125,"d":"532"},null,46,{"v":68.058,"d":"68"},null,-4,{"v":3.513,"d":"4"},null,-54,{"v":0.024,"d":"0"}]
[96,{"v":514.401,"d":"514"},null,45,{"v":64.848,"d":"65"},null,-5,{"v":3.238,"d":"3"},null,-55,{"v":0.021,"d":"0"}]
[95,{"v":497.209,"d":"497"},null,44,{"v":61.772,"d":"62"},null,-6,{"v":2.984,"d":"3"},null,-56,{"v":0.019,"d":"0"}]
[94,{"v":480.394,"d":"480"},null,43,{"v":58.82,"d":"59"},null,-7,{"v":2.751,"d":"3"},null,-57,{"v":0.017,"d":"0"}]
[93,{"v":464.119,"d":"464"},null,42,{"v":55.989,"d":"56"},null,-8,{"v":2.537,"d":"3"},null,-58,{"v":0.015,"d":"0"}]
[92,{"v":448.303,"d":"448"},null,41,{"v":53.274,"d":"53"},null,-9,{"v":2.339,"d":"2"},null,-59,{"v":0.013,"d":"0"}]
[91,{"v":432.885,"d":"433"},null,40,{"v":50.672,"d":"51"},null,-10,{"v":2.156,"d":"2"},null,-60,{"v":0.011,"d":"0"}]
[90,{"v":417.935,"d":"418"},null,39,{"v":48.181,"d":"48"},null,-11,{"v":1.96,"d":"2"},null,-61]
[89,{"v":403.38,"d":"403"},null,38,{"v":45.593,"d":"46"},null,-12,{"v":1.8,"d":"2"},null,-62]
[88,{"v":389.225,"d":"389"},null,37,{"v":43.508,"d":"44"},null,-13,{"v":1.6500000000000001,"d":"2"},null,-63]
[87,{"v":375.471,"d":"375"},null,36,{"v":41.322,"d":"41"},null,-14,{"v":1.51,"d":"2"},null,-64]
[86,{"v":362.124,"d":"362"},null,35,{"v":39.288,"d":"39"},null,-15,{"v":1.3800000000000001,"d":"1"},null,-65,{"v":0.0064,"d":"0"}]
[85,{"v":340.186,"d":"340"},null,34,{"v":37.229,"d":"37"},null,-16,{"v":1.27,"d":"1"},null,-66]
[84,{"v":336.66,"d":"337"},null,33,{"v":35.317,"d":"35"},null,-17,{"v":1.1500000000000001,"d":"1"},null,-67]
[83,{"v":324.469,"d":"324"},null,32,{"v":33.49,"d":"33"},null,-18,{"v":1.05,"d":"1"},null,-68]
[82,{"v":311.616,"d":"312"},null,31,{"v":31.744,"d":"32"},null,-19,{"v":0.96,"d":"1"},null,-69]
[81,{"v":301.186,"d":"301"},null,30,{"v":30.078,"d":"30"},null,-20,{"v":0.88,"d":"1"},null,-70,{"v":0.0033,"d":"0"}]
[80,{"v":290.017,"d":"290"},null,29,{"v":28.488,"d":"28"},null,-21,{"v":0.8,"d":"1"},null,-71]
[79,{"v":279.278,"d":"279"},null,28,{"v":26.97,"d":"27"},null,-22,{"v":0.73,"d":"1"},null,-72]
[78,{"v":268.806,"d":"269"},null,27,{"v":25.524,"d":"26"},null,-23,{"v":0.66,"d":"1"},null,-73]
[77,{"v":258.827,"d":"259"},null,26,{"v":24.143,"d":"24"},null,-24,{"v":0.6,"d":"1"},null,-74]
[76,{"v":248.84,"d":"249"},null,25,{"v":22.830000000000002,"d":"23"},null,-25,{"v":0.55,"d":"1"},null,-75,{"v":0.0013,"d":"0"}]
[75,{"v":239.351,"d":"239"},null,24,{"v":21.578,"d":"22"},null,-26,{"v":0.51,"d":"1"},null,-76]
[74,{"v":230.142,"d":"230"},null,23,{"v":20.386,"d":"20"},null,-27,{"v":0.46,"d":"0"},null,-77]
[73,{"v":221.212,"d":"221"},null,22,{"v":19.252,"d":"19"},null,-28,{"v":0.41000000000000003,"d":"0"},null,-78]
[72,{"v":212.648,"d":"213"},null,21,{"v":18.191,"d":"18"},null,-29,{"v":0.37,"d":"0"},null,-79]
[71,{"v":240.266,"d":"240"},null,20,{"v":17.148,"d":"17"},null,-30,{"v":0.33,"d":"0"},null,-80,{"v":0.0006,"d":"0"}]
[70,{"v":196.213,"d":"196"},null,19,{"v":16.172,"d":"16"},null,-31,{"v":0.301,"d":"0"},null,-81]
[69,{"v":188.429,"d":"188"},null,18,{"v":15.246,"d":"15"},null,-32,{"v":0.271,"d":"0"},null,-82]
[68,{"v":180.855,"d":"181"},null,17,{"v":14.367,"d":"14"},null,-33,{"v":0.244,"d":"0"},null,-83]
[67,{"v":173.57500000000002,"d":"174"},null,16,{"v":13.531,"d":"14"},null,-34,{"v":0.22,"d":"0"},null,-84]
[66,{"v":166.507,"d":"167"},null,15,{"v":12.739,"d":"13"},null,-35,{"v":0.198,"d":"0"},null,-85,{"v":0.00025,"d":"0"}]
[65,{"v":159.654,"d":"160"},null,14,{"v":11.987,"d":"12"},null,-36,{"v":0.178,"d":"0"},null,-86]
[64,{"v":153.103,"d":"153"},null,13,{"v":11.276,"d":"11"},null,-37,{"v":0.16,"d":"0"},null,-87]
[63,{"v":146.771,"d":"147"},null,12,{"v":10.6,"d":"11"},null,-38,{"v":0.144,"d":"0"},null,-88]
[62,{"v":140.659,"d":"141"},null,11,{"v":9.961,"d":"10"},null,-39,{"v":0.13,"d":"0"},null,-89]
[61,{"v":134.684,"d":"135"},null,10,{"v":9.356,"d":"9"},null,-40,{"v":0.117,"d":"0"},null,-90,{"v":0.0001,"d":"0"}]
[60,{"v":129.02,"d":"129"},null,9,{"v":8.784,"d":"9"},null,-41,{"v":0.104,"d":"0"}]
[59,{"v":123.495,"d":"123"},null,8,{"v":8.243,"d":"8"},null,-42,{"v":0.093,"d":"0"}]
[58,{"v":118.199,"d":"118"},null,7,{"v":7.732,"d":"8"},null,-43,{"v":0.083,"d":"0"}]
[57,{"v":113.13,"d":"113"},null,6,{"v":7.246,"d":"7"},null,-44,{"v":0.075,"d":"0"}]
[56,{"v":108.2,"d":"108"},null,5,{"v":6.79,"d":"7"},null,-45,{"v":0.067,"d":"0"}]
[55,{"v":103.453,"d":"103"},null,4,{"v":6.359,"d":"6"},null,-46,{"v":0.06,"d":"0"}]
[54,{"v":98.883,"d":"99"},null,3,{"v":5.953,"d":"6"},null,-47,{"v":0.054,"d":"0"}]
[53,{"v":94.483,"d":"94"},null,2,{"v":5.57,"d":"6"},null,-48,{"v":0.048,"d":"0"}]
[52,{"v":90.247,"d":"90"},null,1,{"v":5.209,"d":"5"},null,-49,{"v":0.043,"d":"0"}]
[51,{"v":86.173,"d":"86"},null,0,{"v":4.868,"d":"5"},null,-50,{"v":0.038,"d":"0"}]
[50,{"v":82.257,"d":"82"}]