## Feuil1
1 | Pompe immergée
2 | Réservoir 1000 l (Mess. #4) | [7 empty] | Event |  |  |  | Vers maison 1
3 | Groupe surpresseur "monobloc" 25 ou 50l
4 | Electro vanne irrigation
5 | Electro vanne réserve d'eau
6 | Contacteur de niveau
7 | Clapet anti retour
[5 empty] | Vers irrigation |  |  | Drain | [5 empty] | Vers maison 2
Filtre à cartouche
(pas nécessaire si eau du
barrage "propre")
[7 empty] | Contrôle |  |  |  | Puissance
Horloge
Contrôle
intégré
surpresseur
Principe de fonctionnement
L'horloge en fonction
Jour: Ouvre 5 et ferme 4
Nuit: Ouvre 4 et ferme 5
Le contrôleur de niveau
Niveau H: Stoppe la pompe 1
Niveau L: Démarre la pompe 1
Intermédiaire: sans action
1
2
33
41
5
1
41
5
61
61
33
71