## Feuil1
Calibration de l'appareil
zéro |  | 2828
gain |  | 10519
Valeur référence | Valeur mesurée | erreur
1 | 2.8776 | 1.8776
2 | 3.9297 | 1.9297
3 | 4.9803 | 1.9803
4 | 6.0392 | 2.0392
5 | 7.0886 | 2.0886
6 | 8.1363 | 2.1363
7 | 9.1911 | 2.1911
8 | 10.2421 | 2.2421
9 | 11.2974 | 2.2974
10 | 12.3464 | 2.3464
11 | 13.3958 | 2.3958
12 | 14.4511 | 2.4511